无线门磁监测

尺寸70mm*29mm*18mm

| 产品名称 | 无线门磁监测 |
| --- | --- |
| 产品型号 | DS-H100 |
| 工作温度 | -25~50℃ |
| 报警距离 | 分开2-5cm |
| 通信方式 | RF433M |
| 通信距离 | 50米 |
| 待机功耗 | ≤5ua |
| 安装方式 | 3M背胶 |