无线断电监测

尺寸90mm*60mm*10mm

| 产品名称 | 无线断电监测 |
| --- | --- |
| 产品型号 | EC-AC50 |
| 监测对象 | AC220V |
| 监测方式 | 线圈缠绕AC220线 |
| 通信方式 | RF433M |
| 通信距离 | 50米 |
| 待机功耗 | ≤5ua |