无线温湿度记录仪

尺寸90mm*60mm*10mm

| 产品名称 | 无线温湿度记录仪 |
| --- | --- |
| 产品型号 | HT-S100 |
| 温度范围 | -25~80℃ |
| 湿度范围 | 0-99% |
| 温度精度 | ±0.1℃ |
| 湿度精度 | ±1.25%RH |
| 通信方式 | RF433M |
| 通信距离 | 50米 |
| 待机功耗 | ≤5ua |
| 离线存储 | 10万组 |