无线水侵监测

尺寸120mm*120mm*40mm

| 产品名称 | 无线水侵监测 |
| --- | --- |
| 产品型号 | WL-E100 |
| 工作温度 | -25~50℃ |
| 探测方式 | 水感探头 |
| 通信方式 | RF433M |
| 通信距离 | 50米 |
| 待机功耗 | ≤5ua |
| 使用方式 | 平置于需要监测区域 |