物联网智能网关

| 产品名称 | 物联网智能网关 |
| --- | --- |
| 产品型号 | RAT-GWMQ-NS100 |
| 安装方式 | 壁挂、粘贴、平置 |
| 尺寸 | 120x120x30mm |
| 重量 | 238g |
| 材质 | ABS+PC |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储环境 | -30℃~+60℃ 5~95%RH（无凝露） |
| 供电方式 | 外部供电+电池 |
| 输入电压 | 5V 2A |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 网络类型 | 全网通 |
| 网络标准频段 | LTE-FDD：B1/ 3/ 5/ 8 LTE-TDD：B34/ 38/ 39/ 40/ 41 |
| 通讯频率 | 433M |
| 通讯距离 | 100米（视距） |
| 节点挂载数量 | 100 |
| 数据存储方式 | 本地+云 |
| 本地存储数量 | 100万条 |
| 配置方式 | USB+远程 |
| 报警方式： | 平台报警 |
| 报警方式： | 语音电话+短信+微信推送 |
| 断电续传时间 | 8小时 |

无线温湿度记录仪

| 产品名称 | 无线温湿度记录仪 |
| --- | --- |
| 产品型号 | HT-S100 |
| 安装方式 | 扎带、粘贴 |
| 尺寸 | 90x60x15mm |
| 重量 | 74g |
| 材质 | ABS+PC |
| 工作温度 | -45℃~+85℃ |
| 存储环境 | -30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露） |
| 供电方式 | CR2477*2 纽扣电池组 |
| 通讯频率 | 433M |
| 通讯距离 | 100米（视距） |
| 温度测量范围 | -45℃~+85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.1℃ |
| 湿度度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±1.5%RH |
| 采集频率 | 60s（10s~600s可调） |
| 正常上传倍数 | 5（1-10倍可调） |
| 报警上传倍数 | 1（1-10倍可调） |
| 温度补偿 | ±10℃ |
| 湿度补偿 | ±10%RH |
| 续航时间 | ≥1年 |
| 待机功耗 | ≤5ua |
| 显示范围 | -99.9~99.9 |
| 离线存储 | 10万组 |

无线门磁监测

| 产品名称 | 无线门磁监测 |
| --- | --- |
| 产品型号 | DS-H100 |
| 安装方式 | 3M背胶 |
| 尺寸 | 70x28x18mm |
| 重量 | 50g |
| 材质 | ABS+PC |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 存储环境 | -30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露） |
| 供电方式 | CR2450*2 纽扣电池 |
| 通讯频率 | 433M |
| 通讯距离 | 50米（视距） |
| 上传频率 | 5分钟定时上传+开门触发上传 |
| 磁控距离 | ≤30mm |
| 续航时间 | ≥1年 |
| 待机功耗 | ≤5ua |

无线断电监测

| 产品名称 | 无线断电监测 |
| --- | --- |
| 产品型号 | EC-AC50 |
| 安装方式 | 扎带、粘贴 |
| 尺寸 | 90x60x15mm |
| 重量 | 74g |
| 材质 | ABS+PC |
| 工作温度 | -45℃~+85℃ |
| 存储环境 | -30℃~+60℃ 5~95%RH（无凝露） |
| 供电方式 | CR2477*2 纽扣电池组 |
| 通讯频率 | 433M |
| 通讯距离 | 100米（视距） |
| 采集频率 | 1分钟（固定） |
| 正常上传倍数 | 5（1-10倍可调） |
| 报警上传频率 | 1（1-10倍可调） |
| 续航时间 | ≥1年 |
| 待机功耗 | ≤5ua |

4G双路温湿度记录仪

| 产品名称 | 4G双路温湿度记录仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | RAT-DCTH-S100/P100 |  |
| 安装方式 | 壁挂、粘贴 |  |
| 尺寸 | 120x115x35mm |  |
| 重量 | 380g |  |
| 材质 | ABS+PC |  |
| 工作温度 | -45℃~+85℃ |  |
| 存储环境 | -30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露） |  |
| 供电方式 | 外部供电+电池 |  |
| 输入电压 | 5V2A |  |
| 电池容量 | 4800mAh |  |
| 网络类型 | 全网通 |  |
| 网络标准频段 | LTE-FDD：B1/ 3/ 5/ 8 LTE-TDD：B34/ 38/ 39/ 40/ 41 |  |
| 数据存储方式 | 本地+云 |  |
| 离线存储数量 | 10万条 |  |
| 配置方式 | USB+远程 |  |
| 报警方式： | 语音电话+短信+微信推送 |  |
| 本地报警方式： | 声光报警 |  |
| 显示范围 | -200-200*2组 |  |
| 断电续传时间 | 8小时 |  |
| 采集频率 | 实时采集 |  |
| 上传频率 | 1分钟（可调） |  |
| 探头延长距离 | 2米 （选配 1米、1.5米） |  |
| 传感器类型 | 高精度数字 | PT100 |
| 温度测量范围 | -45℃~+85℃ | -200~+200℃ |
| 温度测量精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
| 湿度度测量范围 | 0~100%RH | - |
| 湿度测量精度 | ±2%RH | - |

无线水浸监测

| 产品名称 | 无线水浸监测 |
| --- | --- |
| 产品型号 | WL-E100 |
| 安装方式 | 水平放置 |
| 尺寸 | 115x115x45mm |
| 重量 | 118g |
| 材质 | ABS+PC |
| 工作温度 | -45℃~+85℃ |
| 存储环境 | -30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露） |
| 供电方式 | AAA 7号电池 x3 |
| 通讯频率 | 433M |
| 通讯距离 | 100米（视距） |
| 上传频率 | 5分钟定时上传+水浸触发上传 |
| 检测点数量 | 4路多点检测 |
| 续航时间 | ≥1年 |
| 待机功耗 | ≤5ua |